软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | TIAA-xx17xxxx_DSP28067.hex TIAA-xx17xxxx_DSP28067.out |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1159616 | 软件版本 | TIAA-xx17xxxx |
| 软件描述 | TL3-MAX 3PH Growatt TI28067 HEX档(TIAA-xx17xxxx) |  |  |
| MD5 值 | 99D0BE5400BEAFE82176BE1EBF381A95 3138CDCADA0E6F795E73AD352B505460 |  |  |
| 发布日期 | 2021-08-06 |  |  |
| 承认说明 | 机型：MAX 软件版本号：TIAA-19xxxxxx 软件修改内容： - 安规升级：导入韩国安规保险丝熔断告警检测逻辑； - 软件优化：导入新的ISO模块，解决PV并电容ISO检测不准的问题，修复AC供电机器DSP芯片不掉电时长期不检测ISO的问题； - 软件优化：修复M3发生故障，DSP接收到M3故障未作出反应，仍在运行的问题； 4、 软件优化：并网检测期间触发封波，机器重新进入并网倒计时检测，容易使机器反复并网检测的问题解决； |  |  |

| 发布者 | 黄子坤 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 | 任其星 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： □索引表更新，索引表版本号：VT00.078 |  |
| 代码审核 | 任其星 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 林依清 2021/8/12 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)