软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | ZAAA-0017.bin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1206816 | 软件版本 | ZAAA-0017 |
| 软件描述 | TL-X/0.6-6K/Growatt/STM32F107VCT7/BIN档（ZAAA-0017） |  |  |
| MD5 值 | 8CC1B13431D378EB1754EA75D0194B9B |  |  |
| 发布日期 | 2022-07-08 |  |  |
| 承认说明 | 变更机型: MIC 0.6-3K/MIN 2.5-6K TL-X 1.安规升级： （1）根据对照认证表和XH（ZABA09）安规参数默认值结果，修改内外部通讯协议，更新EU机型安规参数； （2）印度安规默认开启高压降载功能，增加宽电压功能，宽电压设置参考CQC安规，OLED可设置宽电压功能； （3）D04机型S01安规并网频率修改为47.5Hz/51.5Hz，和一阶保护值一致； 2.设计需要：台湾安规OLED显示添加中文选项设置,默认语言改为中文； 3.软件优化：修复贝岭EEPROM芯片读写数据异常问题。 |  |  |

| 发布者 | 刘亮 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 |  |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： 索引表更新，索引表版本号：V000.042 |  |
| 代码审核 | 石伟伟 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 何晓华 2022/7/8 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)