软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | DLAA-06xx_DSP28075.hex DLAA-06xx_DSP28075.out |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.0107505 | 软件版本 | DLAA-06xx |
| 软件描述 | 3-15k TL3-X 3PH Growatt TI28075 HEX档(DLAA-06xx) |  |  |
| MD5 值 | B9129EDB6E647D8994E71ED5C33BA710 C5B87ABF65793CBE9FCB7FEDD2342111 |  |  |
| 发布日期 | 2022.11.29 |  |  |
| 承认说明 | MOD 3-15K TL3-X 06版变更 - 安规升级：安规更新，与最新安规进行匹配 - 设计需求：添加311故障子故障码 - 设计需求：导入PV悬浮电压处理方案 - 软件优化：导入XH MPPT过流给定下限值响应时间 - 软件优化：组串电流计算优化 - 软件优化：优化BOOST OFF限流逻辑 - 软件优化：解决IEE1547安规Qv功能与内部通讯模块不匹配的问题 - 软件优化：内部通讯故障超时时间优化 9、软件优化：解决S03安规首次并网时会出现OCP问题 |  |  |

| 发布者 | 黎长清 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 | 任其星 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： □索引表更新，索引表版本号：V000.83 |  |
| 代码审核 | 任其星 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 张文彩 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)