## 奥地利
NewParaName
加载速率
重连加载速率
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
2阶欠压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
2阶欠压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
10分钟平均电压保护点
10分钟平均电压保护延时时间
电网高压降载低点
电网高压降载高点
电压有功响应时间
电压有功恢复时间
Pu最小输出功率点
过频降载开始点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载响应时间
过频降载延时时间
无功模式
低压无功低点
低压无功高点
高压无功低点
高压无功高点
电压无功百分比1
电压无功百分比2
电压无功百分比3
电压无功百分比4
Q(v)最大无功百分比
Q(v)无功延时时间
Q(v)无功稳定时间
默认PF曲线起始功率点
默认PF曲线中间功率点
默认PF曲线结束功率点
默认PF曲线PF下限值
低压穿越点
零电流模式使能位
零电流模式低压
低压穿越使能
过频降载使能
软启使能
DRMS使能
PU功能使能
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间
逻辑接口下降时间

## EN50549-1
NewParaName
加载速率
重连加载速率
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
10分钟平均电压保护点
10分钟平均电压保护延时时间
电网高压降载低点
电压有功响应时间
电压有功恢复时间
Pu最小输出功率点
过频降载开始点
过频降载结束点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载恢复速度
过频降载响应时间
过频降载延时时间
过频降载恢复延迟时间
过频降载截止使能
欠频加载开始点
欠频加载结束点
欠频加载斜率
欠频加载响应时间
欠频加载延时时间
欠频加载恢复延时时间
欠频加载使能
欠频加载截止使能
无功模式
低压无功低点
低压无功高点
高压无功低点
高压无功高点
电压无功百分比1
电压无功百分比2
电压无功百分比3
电压无功百分比4
Q(v)最大无功百分比
Q(v)切入功率百分比
Q(v)切出功率百分比
Q(v)无功延时时间
Q(v)无功稳定时间
静态QV模式高压高点
静态QV模式高压低点
静态QV模式低压高点
静态QV模式低压低点
静态QV模式感性无功最大百分比
静态QV模式容性无功最大百分比
默认PF曲线起始电压点
默认PF曲线结束电压点
默认PF曲线起始功率点
默认PF曲线中间功率点
默认PF曲线结束功率点
默认PF曲线PF下限值
高压穿越点
低压穿越点
零电流模式使能位
零电流模式低压
零电流模式高压
ROCOF报错阈值
低压穿越使能
过频降载使能
软启使能
DRMS使能
PU功能使能
高压穿越使能
频率变化率使能（ROCOF)
过频降载截止使能）
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间
欠频加载稳定时间
逻辑接口下降时间

## N4105
NewParaName
加载速率
重连加载速率
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
2阶欠压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
2阶欠压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
10分钟平均电压保护点
10分钟平均电压保护延时时间
过频降载开始点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载响应时间
过频降载延时时间
欠频加载开始点
欠频加载恢复（低）点
欠频加载斜率
欠频加载响应时间
欠频加载延时时间
欠频加载使能
无功模式
低压无功低点
低压无功高点
高压无功低点
高压无功高点
电压无功百分比1
电压无功百分比2
电压无功百分比3
电压无功百分比4
Q(v)最大无功百分比
Q(v)无功延时时间
Q(v)无功稳定时间
默认PF曲线起始功率点
默认PF曲线中间功率点
默认PF曲线结束功率点
默认PF曲线PF下限值
高压穿越点
低压穿越点
零电流模式使能位
零电流模式低压
零电流模式高压
ROCOF报错阈值
防逆流使能
防逆流功率百分比
防逆流失效功率百分比
低压穿越使能
过频降载使能
软启使能
DRMS使能
PU功能使能
高压穿越使能
频率变化率使能（ROCOF)
过频降载截止使能）
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间
欠频加载稳定时间
防逆流调整时间
超逆流保护时间
逻辑接口下降时间

## CEI-0-21
NewParaName
加载速率
重连加载速率
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
2阶欠压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
2阶欠压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
2阶欠频保护点
2阶过频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
2阶欠频保护时间
2阶过频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
10分钟平均电压保护点
10分钟平均电压保护延时时间
电网高压降载低点
电压有功响应时间
电压有功恢复时间
Pu最小输出功率点
充电PU降载起始点
充电PU降载结束功率点
过频降载开始点
过频降载结束点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载恢复速度
过频降载响应时间
过频降载延时时间
过频降载恢复延迟时间
过频降载截止使能
欠频加载开始点
欠频加载结束点
欠频加载恢复（低）点
欠频加载斜率
欠频加载恢复速度
欠频加载响应时间
欠频加载延时时间
欠频加载恢复延时时间
欠频加载使能
欠频加载截止使能
无功模式
低压无功低点
低压无功高点
高压无功低点
高压无功高点
电压无功百分比1
电压无功百分比2
电压无功百分比3
电压无功百分比4
Q(v)最大无功百分比
Q(v)切入功率百分比
Q(v)切出功率百分比
Q(v)无功延时时间
Q(v)无功稳定时间
默认PF曲线起始电压点
默认PF曲线结束电压点
默认PF曲线起始功率点
默认PF曲线中间功率点
默认PF曲线结束功率点
默认PF曲线PF下限值
高压穿越点
低压穿越点
零电流模式使能位
零电流模式低压
零电流模式高压
ROCOF报错阈值
低压穿越使能
过频降载使能
软启使能
PU功能使能
频率变化率使能（ROCOF)
过频降载截止使能）
通讯信号的本地命令

## 波兰
NewParaName
加载速率
重连加载速率
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
10分钟平均电压保护点
10分钟平均电压保护延时时间
过频降载开始点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载响应时间
过频降载延时时间
无功模式
低压无功低点
低压无功高点
高压无功低点
高压无功高点
电压无功百分比1
电压无功百分比2
电压无功百分比3
电压无功百分比4
Q(v)最大无功百分比
Q(v)无功延时时间
Q(v)无功稳定时间
默认PF曲线起始功率点
默认PF曲线中间功率点
默认PF曲线结束功率点
默认PF曲线PF下限值
低压穿越点
零电流模式使能位
零电流模式低压
ROCOF报错阈值
ROCOF保护时间
低压穿越使能
过频降载使能
软启使能
频率变化率使能（ROCOF)
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间
远程控制关机停止时间

## G99
NewParaName
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
2阶过压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
2阶过压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
2阶欠频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
2阶欠频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
过频降载开始点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载响应时间
过频降载延时时间
无功模式
ROCOF报错阈值
过频降载使能
软启使能
DRMS使能
频率变化率使能（ROCOF)
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间

## G98
NewParaName
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
2阶过压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
2阶过压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
2阶欠频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
2阶欠频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
过频降载开始点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载响应时间
过频降载延时时间
无功模式
ROCOF报错阈值
过频降载使能
软启使能
DRMS使能
频率变化率使能（ROCOF)
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间

## NI G99
NewParaName
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
2阶欠压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
2阶欠压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
过频降载开始点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载响应时间
过频降载延时时间
无功模式
ROCOF报错阈值
过频降载使能
软启使能
DRMS使能
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间

## NI G98
NewParaName
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
2阶欠压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
2阶欠压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
并网时间
重连时间
并网电压低点
并网电压高点
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
过频降载开始点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载响应时间
过频降载延时时间
无功模式
ROCOF报错阈值
过频降载使能
软启使能
DRMS使能
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间

## 瑞典
NewParaName
加载速率
1阶欠压保护点
1阶过压保护点
2阶过压保护点
1阶欠压保护时间
1阶过压保护时间
2阶过压保护时间
1阶欠频保护点
1阶过频保护点
1阶欠频保护时间
1阶过频保护时间
重连时间
并网频率低点
并网频率高点
并网重连频率高点
过频降载开始点
过频降载恢复高点
过频降载斜率
过频降载响应时间
过频降载延时时间
无功模式
ROCOF报错阈值
过频降载使能
软启使能
频率变化率使能（ROCOF)
防孤岛使能
防孤岛保护时间
过频降载稳定时间
并网重连频率低点