软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | ZBAA0020.bin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1212219 | 软件版本 | ZBAA0020 |
| 软件描述 | 软件类_TL3-X 3PH Platform Growatt STM32F107 BIN档(ZBAA0020) |  |  |
| MD5 值 | 9640913563FDD9F7F6D1361A4128A781 |  |  |
| 发布日期 | 2023-06-18 |  |  |
| 承认说明 | 1. 安规升级：更新越南安规过欠压过欠频时间统一规范以及奥地利安规PF工作模式默认值。 2. 设计需求：导入PV开启电压方案；新增韩国REMS功能；新增并网重连电压和频率点。 5. 设计需求：1号寄存器使能位，单独额外增加寄存器设置；干接点功能导入。 7. 设计需求：导入BOOT自校验方案，上电检测BOOT是否完整；MID正泰机型默认开启零地侦测功能。 9. 设计需求：新增hold244寄存器用于读写澳洲安规地区，与hold3083寄存器保持一致；OLED 屏幕澳洲安规可设置DRMS功能；捷克安规大于10K机型和印度安规添加DRMS功能。 10. 软件优化：三相防逆流单相控制使能默认关闭，去除西班牙安规的限制;OLED显示屏新增相极控制界面。 11. 软件优化：并网和重连时间可设置1200s；解决电表通信断开后，网页显示电表在线的问题。 13. 软件优化：OLED显示的防逆流功率显示；intelbras机型默认语言是葡萄牙语，升级M3软件时，解决OLED显示屏以英语显示问题；多机防逆流使能后，防逆流失效时间做限制，最少120秒；LED状态灯显示统一标准化；OLED显示屏进入宽电压选择界面新增其它国家限制条件。 18.软件优化：解决东鸿直流三相电表后台错误识别成单相电表，更改电表地址后，逆变器无法与更改后的电表通讯的问题。 20.安规升级：更新奥地利\EN50549-1\N4105\CEI-0-21\波兰\G99\G98\NI-G99\NI-98\瑞典一键导出安规参数。 21.软件优化：宽电压设置开启后只对电压和频率相关的安规参数进行初始化，解决产线老化前测试等待功率稳定超时的问题；解决M3和DSP安规数目不匹配问题；有功功率和视在功率的校正系数参数设置后掉电可保存；优化内部通讯411检测逻辑。 |  |  |

| 发布者 | 谢武兴 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 | 石伟伟 |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： □索引表更新，索引表版本号：V000.168 |  |
| 代码审核 | 石伟伟 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 张文彩 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)