## Sheet1
Battery Brand | Model | Parameter | Parallel | Communication Protocol type | Communication Interface | PinOut | Suitable Models | Remark
ATL(新能安) | HOPE 4.8L-C1 | 48V/6.5KWH | 支持16并 | L51 | CAN | 5L,4H | 全机型适用
ATL(新能安) | HOPE ML33RTA | 51.2V/64A | 支持16并 | L51 | CAN | 5L,4H | 全机型适用
BYD | BYD B-PLUS L3.8 | 51.2V/3.84KWH | 支持 | L54 | CAN | 5L,4H | 全机型适用
GSL格盛力 | L4140160-15S2P | 48V 100AH | 支持 | L04/L52 | RS486/CAN | 5L,4H/1B,2A | 全机型适用 | 4台并机以上通讯间断
UFO飞碟 | V-P48100 | 48V100AH | 支持16并 | L01 | RS485 | 2A,1B | 工频机
比比赞 |  |  |  | L05 |  | 2A,1B
达方 | GBLI5001 | 100AH/4.875KWH/57.4V(CHG)/2KW(DIS) | 不支持 | L01 | RS485 | 5A,4B
大秦 | B4850 | 50AH/48V/2.4KWH/54V(CHG)/2.4KW(DIS) | 支持8并 | L01 | RS485 | 1A 3B
古瑞瓦特自制(ARK) | ARK4850 | 51.2V 50AH | 支持10并 | L51 | CAN | 4H,5L | 全机型适用
吉杰 |  |  |  | L03 |  |  | 全机型适用
珈伟 | LPSNT-48100-ES | 48V/100A | 支持16并 | L01 | RS485 | 2A,1B | 全机型适用
联动LinkData | LD-48100P | 48V 100AH | 支持 | L01 | RS485 | 2A,1B | 全机型适用
美力特MeritSun | LFP-30-48 | 100、75、50、30Ah | 不支持 | L01 | RS485 | 485:1-8.B，2-7.A
南都汉德兴电 |  | 24V/48V |  | L01 |  |  | 全机型适用
派能 | US2000/PLUS | 50AH/2.4KWH/54V(CHG) | 支持8并 | L02/L04/L52 | RS485/CAN | 2A,1B
派能 | US3000 | 37AH 3.5KWH 48V | 支持8并 | L02/L04/L52 | RS485/CAN | 2A,1B
派能 | UP2500 |  |  | L04 | RS485/CAN | 7A,8B
圣阳 | FNS-5U48V | 100AH | 支持4并 | L01 | RS485
珠海鹏辉 |  | 51.2v 100AH |  | L01/L51 | RS485/CAN
赣锋锂电 |  | 51.2V 100ah |  | L01 | RS485
石岩湖（AXE） | AXE5.0L-C1 | 100AH | 支持4并 | L51 | CAN | 4H,5L | 全机型适用
双登 | SDA10-48100 | 4.8kwh/100Ah | 不支持 | L07 | RS485 | 2A,1B | 全机型适用
拓邦 | TB48100F-T110AD | 48V/100A 4.8KWH |  | L01 | RS485 | 2A,1B | 全机型适用
新瑞电池 |  |  |  | L01 |  |  | 全机型适用
亿纬 | GBLI5010 | 112AH/51.2V | 不支持 | L01 | RS485 | 5A,4B
亿纬 | S0079D(GBLI4611) | 90AH/51.2V | 不支持 | L01 | RS485 | 5A,4B
亿纬 | S0056(LF56) | 5KW/51.2V/112AH |  | L01 | RS485
展旺 |  |  |  | L03 |  |  | 全机型适用 | 沛城BMS
浙江衡睿 |  |  |  | L01 |  |  | 全机型适用
中瑞电池 |  |  |  | L01 |  |  | 全机型适用
古瑞瓦特自制 | GBLI 6532 |  |  | L51
欣旺达 | Atrix |  | 支持4并 | L52 | CAN | 4H5L | 全机型适用